305007, г. Курск, ул Еремина д.1. Тел: (4712) 32-67-92, 35-15-25, 35-18-31

E-mail: 4712-351525@mail.ru, http://www.tehnosfera.ru

§

Опросный лист

(решетки канализационные)

| Заказчик______________________________________________________________ 1.Место установки решеток______________________________________________ 2.Проект здания решеток ТП ___________ его название _____________________ _____________________________________________________________________ марка решеток по проекту ______ количество, раб/рез ____/____ 3. Размеры канала в месте установки решетки: ширина, мм________; глубина, мм __________; длина прямого участка, мм __________. 4.Требуемая высота выгрузки отбросов, мм ________________________________ 5. рН среды____________________________________________________________ 6. Грузоподъемное оборудование________, гр-подъемность,т _____ 7. В настоящее время установлены решетки марки ______________ из них раб / рез ____/____, мощность решеток _______________кВт 8. Гидравлическая нагрузка (расчетный расход ст. вод) на решетку: средн.________м3/сут; макс._________м3/ч; мин. __________ м3/ч. 9. Для гидравлического расчета указать глубину воды в канале за существующей решеткой (или без неё) при соответствующих расходах (например: утром, днем, вечером). 10. Режим подачи сточных вод в подводящие каналы; 1; 2; 3. hвод, мм. Qвод, м3/ч. (подчеркнуть) – напорный, самотечный | 11. Кол-во отбросов, снимаемых одной решеткой, л/сут _______ Наличие специфических загрязнений (щепа, кора, прочее). 12. Требуемые прозоры между стержнями решетки _____________________ 13. Предполагаемая схема дальнейшей утилизации отбросов(транспортер ленточный/винтовой, пресс винтовой отжимной, бак). Примечание: при наличии чертежей здания решеток или КНС просьба приложить их к опросному листу Дата заполнения “____” ____________200_ г. Должность, подпись ____________________ |
| --- | --- |